## Sheet1
CONTROL PANEL VACUUM
Simbol Komponen | NAMA BARANG | QTY
R1, R2, R4, R5, R6 | RELAY OMRON LY2 220VAC + SOCKET | 5 | PCS
R3 | RELAY OMRON LY4 220VAC + SOCKET | 1 | PCS
R7, R8 | RELAY OMRON MY2N 24VDC + SOCKET | 2 | PCS
T.1 | TIMER 1 JARUM OMRON H3CR + SOCKET 220VAC | 1 | PCS
MCB1, MCB2 | MCB 3P 10A SCHNEIDER | 2 | PCS
MCB3 | MCB 1P 6A SCHNEIDER | 1 | PCS
K1, K2 | KONTAKTOR 3P LC1D18 SCHNEIDER (KOIL 220VAC) | 2 | PCS
OL1, OL2 | OVERLOAD LRD14 SCHNEIDER 3P | 2 | PCS
Hm1, Hm2 | HOUR COUNTER MULLER 220VAC | 1 | PCS
Trip1, Trip2, L1 | PILOT LAMP MERAH FORT 220VAC | 3 | PCS
L2 | PILOT LAMP KUNING FORT 220VAC | 1 | PCS
ON1, ON2, L3 | PILOT LAMP HIJAU FORT 220VAC | 3 | PCS
COMP OFF1, COMP OFF2 | PUSH BUTTON MERAH FORT | 2 | PCS
COMP ON1, COMP ON2, RESET | PUSH BUTTON HIJAU FORT | 3 | PCS
MAN AUTO | SELECTOR M0A KUNING FORT | 1 | PCS
M1 M2 | SELECTOR 1,0,2 KUNING FORT | 1 | PCS | HITAM
EMG | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS | HITAM
M4YS | AUTONICS M4YS-NA | 1 | PCS
PSAN | AUTONICS PSAN-1CPA-R1/8 | 1 | PCS
Power Supply | POWER SUPPLY 6A 24VDC FORT | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 4 X 60A | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 12 X 15A | 1 | PCS
| Terminal Blok 4 x 15A | 1 | PCS
CONTROL PANEL COMPRESSOR
Simbol Komponen | NAMA BARANG | QTY
R1, R2, R4, R5, R6 | RELAY OMRON LY2 220VAC + SOCKET | 5 | PCS
R3 | RELAY OMRON LY4 220VAC + SOCKET | 1 | PCS
R7, R8 | RELAY OMRON MY2N 24VDC + SOCKET | 2 | PCS
T.1 | TIMER 1 JARUM OMRON H3CR + SOCKET 220VAC | 1 | PCS
MCB1, MCB2 | MCB 3P 10A SCHNEIDER | 2 | PCS
MCB3, MCB4, MCB5 | MCB 1P 6A SCHNEIDER | 1 | PCS
K1, K2 | KONTAKTOR 3P LC1D18 SCHNEIDER (KOIL 220VAC) | 2 | PCS
OL1, OL2 | OVERLOAD LRD14 SCHNEIDER 3P | 2 | PCS
Hm1, Hm2 | HOUR COUNTER MULLER 220VAC | 1 | PCS
Trip1, Trip2, L1 | PILOT LAMP MERAH FORT 220VAC | 3 | PCS
L2 | PILOT LAMP KUNING FORT 220VAC | 1 | PCS
ON1, ON2, L3 | PILOT LAMP HIJAU FORT 220VAC | 3 | PCS
COMP OFF1, COMP OFF2 | PUSH BUTTON MERAH FORT | 2 | PCS
COMP ON1, COMP ON2, RESET | PUSH BUTTON HIJAU FORT | 3 | PCS
| PUSH BUTTON HITAM FORT | 1 | PCS | RESET
MAN AUTO | SELECTOR M0A KUNING FORT | 1 | PCS | HITAM
M1 M2 | SELECTOR 1,0,2 KUNING FORT | 1 | PCS | HITAM
EMG | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS
M4YS | AUTONICS M4YS-NA | 1 | PCS
PSAN | AUTONICS PSAN-1CPA-R1/8 | 1 | PCS
Power Supply | POWER SUPPLY 6A 24VDC FORT | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 4 X 60A | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 12 X 15A | 1 | PCS
| Terminal Blok 4 x 15A | 1 | PCS
TR | Stop Kontak Timer | 1 | PCS
CONTROL PANEL VACUUM TOUCHSCREEN
Simbol Komponen | NAMA BARANG | QTY
R1, R2 | RELAY OMRON MY2N 12VDC + SOCKET | 2 | PCS
R3 | RELAY OMRON LY2 220VAC + SOCKET | 1 | PCS
MCB1, MCB2 | MCB 3P 10A SCHNEIDER | 2 | PCS
MCB3 | MCB 1P 6A SCHNEIDER | 1 | PCS
K1, K2 | KONTAKTOR 3P LC1D09 SCHNEIDER (KOIL 220VAC) | 2 | PCS
OL1, OL2 | OVERLOAD LRD08 SCHNEIDER 3P | 2 | PCS
S3, S4,ON1, ON2 | PUSH BUTTON ON + LAMP (HIJAU) FORT | 2 | PCS
S1, S2, TRIP1, TRIP2 | PUSH BUTTON OFF + LAMP (MERAH) FORT | 2 | PCS
E1 | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS
SW1 | SELECTOR M0A HITAM FORT | 1 | PCS
L1 | PILOT LAMP MERAH FORT 220VAC | 1 | PCS
L2 | PILOT LAMP KUNING FORT 220VAC | 1 | PCS
L3 | PILOT LAMP HIJAU FORT 220VAC | 3 | PCS
BUZZER | BUZZER 220VAC FORT | 1 | PCS
MAN AUTO | SELECTOR M0A KUNING FORT | 1 | PCS
EMG | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS
PSAN | AUTONICS PSAN-1CPA-R1/8 | 1 | PCS
Power Supply | POWER SUPPLY 6A 12VDC FORT | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 4 X 60A | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 12 X 15A | 1 | PCS
| Terminal Blok 4 x 15A | 1 | PCS
TR | Stop Kontak Timer | 1 | PCS
CONTROL PANEL COMPRESSOR TOUCHSCREEN
Simbol Komponen | NAMA BARANG | QTY
R1, R2 | RELAY OMRON MY2N 12VDC + SOCKET | 2 | PCS
R3 | RELAY OMRON LY2 220VAC + SOCKET | 1 | PCS
MCB1, MCB2 | MCB 3P 10A SCHNEIDER | 2 | PCS
MCB3,MCB4, MCB5 | MCB 1P 6A SCHNEIDER | 3 | PCS
K1, K2 | KONTAKTOR 3P LC1D09 SCHNEIDER (KOIL 220VAC) | 2 | PCS
OL1, OL2 | OVERLOAD LRD12 SCHNEIDER 3P | 2 | PCS
S3, S4,ON1, ON2 | PUSH BUTTON ON + LAMP (HIJAU) FORT | 2 | PCS
S1, S2, TRIP1, TRIP2 | PUSH BUTTON OFF + LAMP (MERAH) FORT | 2 | PCS
E1 | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS
SW1 | SELECTOR M0A KUNING FORT | 1 | PCS
L1 | PILOT LAMP MERAH FORT 220VAC | 1 | PCS
L2 | PILOT LAMP KUNING FORT 220VAC | 1 | PCS
L3 | PILOT LAMP HIJAU FORT 220VAC | 3 | PCS
BUZZER | BUZZER 220VAC FORT | 1 | PCS
MAN AUTO | SELECTOR M0A KUNING FORT | 1 | PCS
EMG | EMERGENCY BUTTON MERAH FORT | 1 | PCS
PSAN | AUTONICS PSAN-1CPA-R1/8 | 1 | PCS
Power Supply | POWER SUPPLY 6A 12VDC FORT | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 4 X 60A | 1 | PCS
| TERMINAL BLOK 12 X 15A | 1 | PCS
| Terminal Blok 4 x 15A | 1 | PCS
TR | Stop Kontak Timer | 1 | PCS